## EQUIP_Laboratório
| VISTORIA - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO | [8 empty] | FR-ENG-ELP-000
REV00
Usina: |  |  |  | Cidade: |  |  |  | Data da verificação:
Regional: |  |  |  | Laboratorista da empreiteira: |  |  |  | Laboratorista de supervisão:
1. VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO | Está presente? |  |  | Possui certificado de calibração? |  |  |  |  | Observações
| Sim | Não | Qtde | Sim | Não | Não se aplica | nº e validade do Certificado
Peneiras para granulometria¹
Conjunto completo para ensaio de densidade RICE?
Balança para RICE Informar capacidade e resolução
Conjunto de compactação Marshall |  |  |  | N/A
Cilindro Marshall |  |  |  | N/A
Paquímetro
Balança de precisão Informar capacidade e resolução nas observações
Sistema para pesagem hidrostática |  |  |  | N/A
Termômetro de sonda
Termômetro laser
Termômetro bimetálico
Estufa
Banho-maria
Prensa Marshall
Molde para estabilidade e fluência Marshall |  |  |  | N/A
Medidor de fluência Marshall
Molde para RTCD |  |  |  | N/A
Soxhlet ¦ refluxo
Rotarex
Fogareiro |  |  |  | N/A
¹ Peneiras obrigatórias: 1", 3/4", 1/2", 3/8", #4, #10, #40, #80 e # 200. Deve ter 02 unidades da peneira # 200.
OBSERVAÇÕES
| Fiscal da Usina | [6 empty] | Engenheira Responsável
| HOMOLOGAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO | [8 empty] | FR-ENG-ELP-000
REV00
2.REGISTRO FOTOGRÁFICO
OBSERVAÇÕES
| Fiscal da Usina | [6 empty] | Engenheira Responsável

## EQUIP_Ligante
|  | VISTORIA - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO LIGANTES | [8 empty] | FR-ENG-EPR-020
REV00
| Usina: |  |  |  | Cidade: |  |  |  | Data da verificação:
| Regional: |  |  |  | Laboratorista da empreiteira: |  |  |  | Laboratorista de supervisão:
1. VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
, | EQUIPAMENTO | Está presente? |  |  | Possui certificado de calibração? |  |  |  |  | Observações
|  | Sim | Não | Qtde | Sim | Não | N/A | nº e validade do Certificado
Picnômetro para densidade agregado miúdo
Equipamentos para equivalente de areia
Equipamento para ensaio de abrasão Los Angeles
Penetrômetro para ligante
Equipamentos ponto de amolecimento
Sistema para determinação do ponto de fulgor
Ductilômetro
Viscosímetro Brookfield
OBSERVAÇÕES
|  | Fiscal da Usina | [6 empty] | Engenheira Responsável
|  | VISTORIA - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO LIGANTES | [8 empty] | FR-ENG-EPR-020
REV00
2.REGISTRO FOTOGRÁFICO
OBSERVAÇÕES
|  | Fiscal da Usina | [6 empty] | Engenheira Responsável